SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.”

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, REGON 330920890, NIP 673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, e-mail: urzad@um.szczecinek.pl, adres internetowy: www.szczecinek.pl, adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje, SIWZ oraz złożyć oferty: zgodny z adresem jak wyżej.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907. z późn. zm./.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi naprawy                   i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek, w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w następującym zakresie:

  - Naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic należy wykonywać                  na podstawie wpisów w rejestr awarii i potrzebnych prac konserwacyjnych, dokonanych przez Zamawiającego, który znajduje się w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Szczecinek,

  - Konserwacja, o której mowa w ust. 1.1 polega na wykonaniu wszelkich prac związanych z usuwaniem awarii instalacji elektrycznych wraz z usunięciem uszkodzeń kabli oświetleniowych, wymianą uszkodzonych opraw i wyeksploatowanych źródeł światła, wymianą uszkodzonych kabli, słupów i szafek oświetleniowych, myciem kloszy                 oraz naprawą i utrzymaniem majątku oświetlenia drogowego, wymienionego                          w Załączniku nr 1, w dobrym stanie technicznym.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przystąpienia do wykonania potrzebnego zakresu prac nie później niż tego samego dnia licząc od momentu ustalenia przez Zamawiającego potrzebnego zakresu prac wpisanego do rejestru, o którym mowa w ust. 1.1.

- Wykonania prostych napraw /np. załączenia zabezpieczeń i sprawdzenia działania, regulacja zegarów sterujących/ - tego samego dnia.

- Wymiany wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, zabezpieczeń, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących - w terminie                               nie dłuższym niż 72 h.

- Lokalizacji i naprawy uszkodzonych kabli, usunięcia sopli - w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- Dokonania bardziej skomplikowanych napraw /np. wymiany uszkodzonych opraw, kabli, słupów i szafek oświetleniowych/, malowania słupów oraz mycia kloszy -                  w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonanie napraw musi zostać potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- wpisem do rejestru, o którym mowa w ust.1.1.

  - Wykaz majątku oświetlenia drogowego, będącego w eksploatacji Miasta Szczecinek, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

  - Materiały zużyte i pochodzące z demontażu Wykonawca wywiezie poza teren prac                     i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.                     o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21).

  - Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich planowanych prac, możliwość przesunięcia pomiędzy poszczególnymi rodzajami prac ilości tych prac w ten sposób, że łączna kwota zamówienia nie przekroczy w złotych polskich kwoty 480.000,00 brutto.

  - Zakres usług zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% całości zakresu usług,

określonych w sekcji XII. 1 oraz w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamówienie powyższych prac w ilości nie powodującej osiągnięcia wynagrodzenia                   za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zamówione i wykonane prace.

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia określony                     w ust.1 rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty przekazania Zamawiającemu wykonanego i odebranego zakresu robót.

- Szczegółowy zakres usług określa Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wspólny słownik zamówień (CPV): 50232100-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie: 2016-01-01

- Zakończenie: 2017-12-31

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykazujące spełnianie przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

- Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usług, polegających na naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia drogowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł. brutto                  każda za okres maksymalnie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy, poświadczonej,              że usługi zostały wykonane należycie.

- Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

Wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

- Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

a/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b/ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c/ charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów. Warunki będą oceniane wg formuły spełnia-nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych              (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ);

- Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wykaz zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ);

- Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę 
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach   
niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności,  
kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy:  Zamawiający nie określa usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę;

- Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

4.  Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr

3 do SIWZ);

5. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone w sekcji VI 4-5.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI 4-5 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a/ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów musi osobno złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w sekcji VI 1, 4-5. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

A. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- Spis treści;

- Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ);

- Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika;

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o braku przynależności do niej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ);

- Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego;

- Wykaz nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, którzy będą osobiście wykonywali kluczowe części zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach formalno-prawnych: Krystyna Grunt, inspektor Wydziału Inwestycyjnego, pok. 105, w godz. 1000-1400, tel. (0-94) 37 141 65.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł.

- Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. 2015-11-30, godz. 1000.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek Nr 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002. Oznacza to, że przed terminem składania ofert na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem wadium.

- Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenie Miasta Szczecinek zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są w nim wymienione.

IX. Termin związania ofertą.

Zamawiający określa dla wykonawcy termin związania ofertą na 30 dni tj. do dnia           2015-12-29.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia lub dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Wszystkie oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez wykonawcę.

- Oferta powinna być napisana czytelnie, techniką trwałą oraz zszyta w sposób uniemożliwiający rozłączenie się kartek.

- W ofercie należy zachować kolejność i numerację punktów jak w SIWZ dołączając na początku spis treści. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

- Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w sekcji VI SIWZ.

- Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej, która powinna być opatrzona wyłącznie napisem „Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek”. Druga, wewnętrzna, zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją wykonawcy.

- Wszelkie zmiany do już złożonych ofert lub wycofanie oferty mogą być wniesione w zamkniętej kopercie oznaczonej „Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek -zmiana/wycofanie”.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinka, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 2015-11-30, godz. 1000.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 104 w dniu 2015-11-30, godz. 1100.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca podaje w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ ceny jednostkowe, ryczałtowe brutto na wymienione w pkt. III ust. 1.2 niniejszej SIWZ poszczególne rodzaje usług jak poniżej i wartość usługi brutto:

| L.p. | Rodzaj usługi |  |  |  | Nazwa | Orient. | Jednostk. | Wartość usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jedn. | ilości | cena ryczałt. | kol. 4 x 5 |
|  |  |  |  |  | obmiaru | robót | zł. brutto | zł. brutto |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wymiana lamp sodowych 70W |  |  |  | szt. | 400 |  |  |
| 2. | Wymiana lamp sodowych 100W |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 3. | Wymiana lamp sodowych 150W |  |  |  | szt. | 40 |  |  |
| 4. | Wymiana lamp sodowych 250W |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 5. | Wymiana lamp 150W metalohalogenkowych |  |  |  | szt. | 30 |  |  |
| 6. | Wymiana lamp 250W metalohalogenkowych |  |  |  | szt. | 30 |  |  |
| 7. | Wymiana lamp 400W metalohalogenkowych |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 8. | Wymiana świetlówek 36W |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 9. | Wymiana świetlówek kompaktowych 20W |  |  |  | szt. | 60 |  |  |
| 10. | Wymiana żarówek 55W w pulsatorach |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 11. | Wymiana żarówek LED 36W |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 12. | Wymiana żarówek LED 48W |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 13. | Wymiana opraw ZFD 236 |  |  |  | szt. | 40 |  |  |
| 14. | Wymiana opraw JET1 |  |  |  | szt. | 40 |  |  |
| 15. | Wymiana opraw sodowych OCPK 70W |  |  |  | szt. | 20 |  |  |
| 16. | Wymiana opraw LCP400 HPI-250 z pulsatorem LED |  |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 17. | Wymiana opraw CIVIC 150W |  |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 18. | Mycie kloszy z udziałem podnośnika |  |  |  | szt. | 2000 |  |  |
| 19. | Usuwanie sopli z opraw z udziałem podnośnika |  |  |  | szt. | 200 |  |  |
| 20. | Wymiana styczników 1 fazowych 25A |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 21. | Wymiana styczników 3 fazowych 40A |  |  |  | szt. | 6 |  |  |
| 22. | Wymiana zegarów sterujących |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 23. | Wymiana wyłączników zmierzchowych |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 24. | Wymiana wkładek topikowych do 25A |  |  |  | szt. | 200 |  |  |
| 25. | Wymiana wyłączników samoczynnych S301,C25A |  |  |  | szt. | 20 |  |  |
| 26. | Wymiana zapłonników |  |  |  | szt. | 20 |  |  |
| 27. | Wymiana układów zapłonowych |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 28. | Wymiana zamków w szafkach oświetleniowych |  |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 29. | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów sterujących |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 30. | Załączenie i wyłączenie zasilania lamp |  |  |  | kpl. | 20 |  |  |
| 31. | Lokalizacja uszkodzenia kabla |  |  |  | szt. | 60 |  |  |
| 32. | Wymiana kabli YAKY 4x25 w rurach |  |  |  | mb | 100 |  |  |
| 33. | Wymiana kabli YAKY 4x35 w rurach |  |  |  | mb | 100 |  |  |
| 34. | Ułożenie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych |  |  |  | mb | 100 |  |  |
| 35. | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 w słupach oświetl. |  |  |  | mb | 200 |  |  |
| 36. | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach |  |  |  | szt. | 30 |  |  |
| 37. | Wymiana wysięgników do opraw rtęciowych |  |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 38. | Wymiana słupów stalowych |  |  |  | szt. | 80 |  |  |
| 39. | Pionowanie słupów parkowych |  |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 40. | Wymiana stateczników |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 41. | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 42. | Wymiana zerowych IZK |  |  |  | szt. | 60 |  |  |
| 43. | Wymiana złączy fazowych IZK |  |  |  | szt. | 80 |  |  |
| 44. | Wymiana pokryw wnękowych na słupach |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 45. | Wymiana szafek oświetleniowych |  |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 46. | Sprawdzenie działania oświetlenia raz w tygodniu |  |  |  | szt. | 96 |  |  |
|  | Razem cena oferty brutto /suma kol. 6/ do celu ustalenia wartości oferty. |  |  |  | zł. |  |  |  |

- Podane jednostkowe ceny ryczałtowe nie ulegają zmianie w trakcie trwania umowy.

- Podane jednostkowe ceny ryczałtowe brutto zawierają wszystkie koszty związane                  z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania bez możliwości ich zmiany                w trakcie trwania umowy, /Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./,

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto	- waga 95 %

Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:

Cena najtańszej oferty

CC =	---------------------------- x 100 pkt x 95 %

Cena badanej oferty

2. Czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, zabezpieczeń, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących – waga 5%

Punkty przyznawane w kryterium czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, zabezpieczeń, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących naliczane będą według następujących zasad:     
a) czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, zabezpieczeń, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących w przeciągu 72h – 5 pkt,                   b) czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, zabezpieczeń, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących w przeciągu 48h – 10 pkt,

c) czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, zabezpieczeń, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących w przeciągu 24h – 15 pkt.

punkty przyznane ofercie badanej

CR =	-------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 %

największa ilość przyznanych pkt

w badanych ofertach

Czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, zabezpieczeń, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących nie może być dłuższy niż                    72 h i krótszy niż 24 h.

Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

C = CC + CR		- łączna liczba zdobytych punktów

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności zawierającej poniższe warunki:

- strony umowy z oznaczeniem lidera;

- cel zawarcia umowy;

- okres obowiązywania umowy konsorcjum;

- solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia;

- zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

A. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1/ zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4.

Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia.

XXVII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę, a w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, osobistego wykonania przez ten podmiot kluczowych części zamówienia:

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic.

XXVIII. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak