|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*****„Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek*** ***w okresie od stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r.”*** |

**I. Nazwa oraz adres zamawiającego.**

Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, REGON 330920890, NIP 673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, e-mail: urzad@um.szczecinek.pl, adres internetowy: [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl), adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje, SIWZ oraz złożyć oferty: zgodny z adresem jak wyżej.

**II. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./.

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic oraz iluminacji, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek, w okresie od stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r. w następującym zakresie:
	1. Wykonania wszelkich prac związanych z usuwaniem awarii instalacji elektrycznych wraz z usunięciem uszkodzeń kabli oświetleniowych, wymianą uszkodzonych opraw i wyeksploatowanych źródeł światła, wymianą uszkodzonych kabli, słupów i szafek oświetleniowych, myciem kloszy oraz naprawą i utrzymaniem w dobrym stanie technicznym majątku oświetleniowego wymienionego w Załączniku nr 1.
	2. Przyjmowania zgłoszeń awarii i usterek.
	3. Likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych tj. kolizja drogowa, wichura, wandalizm, kradzież, itp.
	4. Wykonywania oględzin urządzeń oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych), oględzin szafek i tablic oświetleniowych, wykonywania pomiarów skuteczności zerowania, rezystancji uziemień, pomiarów rezystancji izolacji.
2. Wykaz majątku oświetleniowego, będącego w eksploatacji Miasta Szczecinek zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy
3. Szczegółowy zakres usług określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

 *50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego*

 *50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego*

* 1. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca (z wyłączeniem poz. nr 20 i 43 wykazanych w Załączniku Nr 2).
	2. Materiały zużyte i pochodzące z demontażu Wykonawca wywiezie poza teren prac i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).
	3. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres określony w formularzu ofertowym.
	4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia z wyłączeniem czynności wykonywanych przez kierownika budowy
	i kierowników robót polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony
	w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
	5. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich planowanych prac, możliwość przesunięcia pomiędzy poszczególnymi rodzajami prac ilości tych prac w ten sposób, że łączna kwota zamówienia nie przekroczy kwoty: 555 000,00 zł brutto.
	6. Zakres usług zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% całości zakresu usług, określonych w sekcji XIII. ust.1 oraz w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.
	7. Zamówienie powyższych prac w ilości nie powodującej osiągnięcia wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zamówione i wykonane prace.

**IV. Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: styczeń 2018 r.
2. Zakończenie: 31.12.2019 r.

**V. Warunki udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

**- Nie podlegają wykluczeniu;**

**- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

*Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:*

1. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **100 000,00** **zł**.

*Zdolności technicznej lub zawodowej:*

1. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia drogowego o łącznej wartości nie mniejszej niż **150 000,00** **zł brutto** każda, poświadczonej, że usługi zostały wykonane należycie.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega, że warunek ten nie podlega sumowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.

**VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.**

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.-Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.).

**VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

*W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:*

* 1. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

*W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:*

* 1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;

*W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:*

* 1. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

*Dokumenty podmiotów zagranicznych:*

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VII. pkt 4.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b/ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

d/ czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VII. pkt 4.3.

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ).
2. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
3. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

**A.** Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ);
2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
3. Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego;
4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ)

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

- w sprawach przedmiotu zamówienia: Jan Zaremba, Inspektor Wydziału Komunalnego, pok. 105, w godz. 1000-1400, tel. (0-94) 37 141 65,

- w sprawach formalno-prawnych: Anna Mista, Dyrektor Wydziału Komunalnego, pok. 110, w godz. 1000-1400, tel. (0-94) 37 141 27.

**IX. Wymagania dotyczące wadium.**

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. 28.12.2017 r., godz. 1000.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 - pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 - gwarancjach bankowych;

 - gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/.

1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek Nr 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
2. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenie Miasta Szczecinek zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są w nim wymienione.

**X. Termin związania ofertą.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 26.01.2018 r.

**XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
4. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
6. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez wykonawcę.
7. Oferta powinna być napisana czytelnie, techniką trwałą oraz zszyta w sposób uniemożliwiający rozłączenie się kartek.
8. W ofercie należy zachować kolejność i numerację punktów jak w SIWZ dołączając na początku spis treści. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej, która powinna być opatrzona wyłącznie napisem „Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek”. Druga, wewnętrzna, zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją wykonawcy.
10. Wszelkie zmiany do już złożonych ofert lub wycofanie oferty mogą być wniesione w zamkniętej kopercie oznaczonej „Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek - zmiana/wycofanie”.

**XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 28.12.2017, godz. 1000.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 104 w dniu 28.12.2017 r., godz. 1100.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Wykonawca podaje ceny jednostkowe ryczałtowe brutto w zł na wymienione w sekcji III ust. 1 poszczególne rodzaje usług i wartość robót brutto w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, na całe zadanie objęte zamówieniem, zawierające wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia bez możliwości ich zmiany w trakcie trwania umowy,/wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj usługi** | **Nazwa jedn. obmiaru** | **Orient. ilości robót** | **Jednostk. cena ryczałtowa brutto** | **Wartość usługi brutto 4 x 5** |
|
|
| **-** | **-** | **-** | **-** | **zł** | **zł** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Wymiana lamp sodowych 70W | szt. | 300 |  |  |
| 2 | Wymiana lamp sodowych 100W | szt. | 100 |  |  |
| 3 | Wymiana lamp sodowych 150W | szt. | 100 |  |  |
| 4 | Wymiana lamp 150W metalohalogenkowych | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Wymiana lamp 250W metalohalogenkowych | szt. | 40 |  |  |
| 6 | Wymiana lamp 400W metalohalogenkowych | szt. | 10 |  |  |
| 7 | Wymiana świetlówek 36W | szt. | 400 |  |  |
| 8 | Wymiana świetlówek kompaktowych 20W | szt. | 20 |  |  |
| 9 | Wymiana żarówek 55W w pulsatorach | szt. | 500 |  |  |
| 10 | Wymiana panelu LED 36W wraz z zasilaczem do oprawy MIRA LED | kpl. | 2 |  |  |
| 11 | Wymiana panelu LED 48W do kolumny świetlnej SAL DECO-3 LED | szt. | 2 |  |  |
| 12 | Wymiana opraw ZFD 236 na oprawy równoważne np. Voltea Vegas | szt. | 20 |  |  |
| 13 | Wymiana opraw sodowych JET1  | szt. | 4 |  |  |
| 14 | Wymiana opraw sodowych OCPK 70W | szt. | 4 |  |  |
| 15 | Wymiana opraw LCP400 HPI-250 z pulsatorem LED doświetlających przejścia dla pieszych | szt. | 6 |  |  |
| 16 | Wymiana przerywaczy w oprawach LCP400 | szt. | 3 |  |  |
| 17 | Wymiana opraw drogowych LED typu UniStreet Philips o mocy od 40W do 110W | szt. | 25 |  |  |
| 18 | Wymiana opraw stylowych LED typu Albany Schreder o mocy od 70W do 140W | szt. | 1 |  |  |
| 19 | Wymiana projektorów LED do iluminacji o mocy do 110W | szt. | 2 |  |  |
| 20 | Wymiana opraw drogowych (oprawy z demontażu udostępni Zamawiający)  | szt. | 60 |  |  |
| 21 | Wymiana styczników 1 fazowych 25A | szt. | 1 |  |  |
| 22 | Wymiana styczników 3 fazowych 40A | szt. | 8 |  |  |
| 23 | Wymiana zegarów astronomicznych ZE-02 | szt. | 25 |  |  |
| 24 | Wymiana wyłączników zmierzchowych | szt. | 1 |  |  |
| 25 | Wymiana wkładek topikowych do 25A | szt. | 400 |  |  |
| 26 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu Wt-00 | szt. | 10 |  |  |
| 27 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu Wn-1 | szt. | 10 |  |  |
| 28 | Wymiana wyłączników samoczynnych S301, C25A | szt. | 50 |  |  |
| 29 | Wymiana zapłonników | szt. | 240 |  |  |
| 30 | Wymiana osprzętu opraw sodowych (statecznik + układ zapłonnikowy + kondensator) | szt. | 100 |  |  |
| 31 | Wymiana zamków systemowych Master Key w szafkach oświetleniowych | szt. | 10 |  |  |
| 32 | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów | kpl. | 500 |  |  |
| 33 | Załączenie i wyłączenie zasilania lamp | kpl. | 40 |  |  |
| 34 | Lokalizacja uszkodzenia kabla | szt. | 80 |  |  |
| 35 | Wymiana kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rurach | mb | 250 |  |  |
| 36 | Ułożenie kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych | mb | 400 |  |  |
| 37 | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupach ośw. | mb | 400 |  |  |
| 38 | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach | szt. | 110 |  |  |
| 39 | Wymiana wysięgników 1 ram. na słupach stalowych | szt. | 1 |  |  |
| 40 | Wymiana wysięgników 2 ram. na słupach stalowych | szt. | 1 |  |  |
| 41 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 4 m do 5 m | szt. | 10 |  |  |
| 42 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 25 |  |  |
| 43 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 6 m do 9 m (słupy z demontażu udostępni Zamawiający) | szt. | 30 |  |  |
| 44 | Pionowanie słupów o wys. do 5 m | szt. | 10 |  |  |
| 45 | Pionowanie słupów o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 10 |  |  |
| 46 | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK | szt. | 80 |  |  |
| 47 | Wymiana złączy zerowych IZK | szt. | 80 |  |  |
| 48 | Wymiana złączy fazowych IZK | szt. | 160 |  |  |
| 49 | Wymiana pokryw wnękowych na słupach | szt. | 15 |  |  |
| 50 | Wymiana szafek oświetleniowych | szt. | 2 |  |  |
| 51 | Sprawdzenie działania oświetlenia 1 raz w tygodniu | szt. | 105 |  |  |
| 52 | Mycie kloszy z udziałem podnośnika  | szt. | 1200 |  |  |
| 53 | Usuwanie sopli z opraw z udziałem podnośnika | szt. | 1000 |  |  |
| 54 | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 1600 |  |  |
| 55 | Pomiary rezystancji uziemień | szt. | 80 |  |  |
| 56 | Pomiary rezystancji izolacji kabli | szt. | 20 |  |  |
| 57 | Zerowania ochronne słupów (połączenia złącza PEN z zaciskiem ochronnym słupa), w tym wymiana tabliczek na komplet złączy IZK | szt. | 370 |  |  |
| 58 | Oględziny urządzeń oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) w 2018 r.  | szt. | 3100 |  |  |
| 59 | Oględziny szafek i tablic oświetleniowych w 2018 r. | szt. | 100 |  |  |
| 60 | Oględziny urządzeń oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) w 2019 r  | szt. | 3100 |  |  |
| 61 | Oględziny szafek i tablic oświetleniowych w 2019 r. | szt. | 100 |  |  |
| **Razem cena oferty brutto (suma pozycji w kolumnie 6) do celu ustalenia wartości oferty** | **zł** |  |

1. Łączna cena ryczałtowa oferty brutto (w złotych) obliczona jest jako suma iloczynów orientacyjnej ilości robót i cen jednostkowych ryczałtowych brutto dla poszczególnych rodzajów usług, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
2. Podane jednostkowe ceny ryczałtowe nie ulegają zmianie w trakcie trwania umowy.
3. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej brutto inne nakłady wynikające z przedmiotu zamówienia wpływające na wartość usług, a w szczególności:

a/ przestrzeganie terminów realizacji usług:

- wymiany wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, osprzętu opraw sodowych, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących - w czasie nie dłuższym niż (**min. 12 h/max 72 h**) od wykrycia lub przyjęcia zgłoszenia awarii,

- likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych tj. kolizja drogowa, wichura, wandalizm, kradzież itp. - w czasie nie dłuższym niż **4 h** od momentu wykrycia lub przyjęcia zgłoszenia zagrożenia,

- usunięcia awarii w przypadku nieuzasadnionego świecenia lamp oświetleniowych w porze dziennej - w czasie nie dłuższym niż **2 h** od momentu wykrycia lub przyjęcia zgłoszenia awarii (nie dotyczy to przypadków załączeń oświetlenia dla celów konserwacyjnych i naprawczych w maksymalnym wymiarze do 1 godziny)

- wykonania prostych napraw (np. załączenia zabezpieczeń i sprawdzenia działania oświetlenia, wymiana wkładek bezpiecznikowych, wymiana wyłączników samoczynnych, regulacja zegarów sterujących) w terminie nie dłuższym niż **12 h** od momentu wykrycia lub przyjęcia zgłoszenia awarii,

- lokalizacji i naprawy uszkodzonych kabli, usunięcia sopli - w terminie nie dłuższym niż **72 h** od momentu wykrycia lub przyjęcia zgłoszenia awarii lub zagrożenia.

**XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto - waga 60 %

Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:

 Cena najtańszej oferty

 CC = ---------------------------- x 100 pkt. x 60 %

 Cena badanej oferty

2. Czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, osprzętu opraw sodowych, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących – waga 40%

Czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, osprzętu opraw sodowych, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących, punktowany będzie według następujących zasad:

 Czas najkrótszy z oferty

 CR = -------------------------------------------- x 100 pkt. x 40 %

 Czas badanej oferty

**Czas na wymianę wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, osprzętu opraw sodowych, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących nie może być krótszy niż 12 h i dłuższy niż 72 h** **od momentu wykrycia lub przyjęcia zgłoszenia awarii**.

Oferty oceniane będą punktowo, dla każdego kryterium oddzielnie, liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

 C = CC + CR - łączna liczba zdobytych punktów

**Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

**XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
2. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności zawierającej poniższe warunki:

 - strony umowy z oznaczeniem lidera;

 - cel zawarcia umowy i sposób współdziałania;

 - okres obowiązywania umowy konsorcjum;

- solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia;

 - zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

**XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

**XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

**XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

**XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.**

Zamawiający podaje adres poczty elektronicznej lub strony internetowej:

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl,

adres internetowy: [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl).

**XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

**XXV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej.**

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

**XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**XXVII. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a.**

Zamawiający określa w szczególności:

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
2. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez zamawiającego w SIWZ.

**XXVIII. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4.**

Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia.

**XXIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.**

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę, a w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobistego wykonania przez ten podmiot kluczowych części zamówienia:

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic.

**XXX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a.**

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia w celu zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %.

**XXXI. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.**

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

*Zatwierdził:*

*Burmistrz Miasta*

*Jerzy Hardie - Douglas*