Załącznik nr 7 do SIWZ

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

..............................

miejscowość, data

..............................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

/telefon, fax//regon, NIP/

Miasto

# Szczecinek

Pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

dotyczy zadania pn.: „Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek,                    w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.”.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty.

Zgodnie z nimi oferujemy, że zrealizujemy określony w umowie przedmiot zamówienia oraz usuniemy niezwłocznie wszystkie wady, gdyby takie powstały,  tak że wykonany przez nas przedmiot zamówienia nadawał się będzie do swojego przeznaczenia stosownie do tych dokumentów i załączonej Oferty za  cenę ryczałtową brutto :

brutto: .................................................... zł.

/słownie: .................................................................................................................... zł./

obliczoną wg zbiorczego zestawienia kosztów jak poniżej:

| L.p. | Rodzaj usługi |  |  |  | Nazwa | Orient. | Jednostk. | Wartość usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jedn. | ilości | cena ryczałt. | kol. 4 x 5 |
|  |  |  |  |  | obmiaru | robót | zł. brutto | zł. brutto |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wymiana lamp sodowych 70W |  |  |  | szt. | 400 |  |  |
| 2. | Wymiana lamp sodowych 100W |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 3. | Wymiana lamp sodowych 150W |  |  |  | szt. | 40 |  |  |
| 4. | Wymiana lamp sodowych 250W |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 5. | Wymiana lamp 150W metalohalogenkowych |  |  |  | szt. | 30 |  |  |
| 6. | Wymiana lamp 250W metalohalogenkowych |  |  |  | szt. | 30 |  |  |
| 7. | Wymiana lamp 400W metalohalogenkowych |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 8. | Wymiana świetlówek 36W |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 9. | Wymiana świetlówek kompaktowych 20W |  |  |  | szt. | 60 |  |  |
| 10. | Wymiana żarówek 55W w pulsatorach |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 11. | Wymiana żarówek LED 36W |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 12. | Wymiana żarówek LED 48W |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 13. | Wymiana opraw ZFD 236 |  |  |  | szt. | 40 |  |  |
| 14. | Wymiana opraw JET1 |  |  |  | szt. | 40 |  |  |
| 15. | Wymiana opraw sodowych OCPK 70W |  |  |  | szt. | 20 |  |  |
| 16. | Wymiana opraw LCP400 HPI-250 z pulsatorem LED |  |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 17. | Wymiana opraw CIVIC 150W |  |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 18. | Mycie kloszy z udziałem podnośnika |  |  |  | szt. | 2000 |  |  |
| 19. | Usuwanie sopli z opraw z udziałem podnośnika |  |  |  | szt. | 200 |  |  |
| 20. | Wymiana styczników 1 fazowych 25A |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 21. | Wymiana styczników 3 fazowych 40A |  |  |  | szt. | 6 |  |  |
| 22. | Wymiana zegarów sterujących |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 23. | Wymiana wyłączników zmierzchowych |  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 24. | Wymiana wkładek topikowych do 25A |  |  |  | szt. | 200 |  |  |
| 25. | Wymiana wyłączników samoczynnych S301,C25A |  |  |  | szt. | 20 |  |  |
| 26. | Wymiana zapłonników |  |  |  | szt. | 20 |  |  |
| 27. | Wymiana układów zapłonowych |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 28. | Wymiana zamków w szafkach oświetleniowych |  |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 29. | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów sterujących |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 30. | Załączenie i wyłączenie zasilania lamp |  |  |  | kpl. | 20 |  |  |
| 31. | Lokalizacja uszkodzenia kabla |  |  |  | szt. | 60 |  |  |
| 32. | Wymiana kabli YAKY 4x25 w rurach |  |  |  | mb | 100 |  |  |
| 33. | Wymiana kabli YAKY 4x35 w rurach |  |  |  | mb | 100 |  |  |
| 34. | Ułożenie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych |  |  |  | mb | 100 |  |  |
| 35. | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 w słupach oświetl. |  |  |  | mb | 200 |  |  |
| 36. | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach |  |  |  | szt. | 30 |  |  |
| 37. | Wymiana wysięgników do opraw rtęciowych |  |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 38. | Wymiana słupów stalowych |  |  |  | szt. | 80 |  |  |
| 39. | Pionowanie słupów parkowych |  |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 40. | Wymiana stateczników |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 41. | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK |  |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 42. | Wymiana zerowych IZK |  |  |  | szt. | 60 |  |  |
| 43. | Wymiana złączy fazowych IZK |  |  |  | szt. | 80 |  |  |
| 44. | Wymiana pokryw wnękowych na słupach |  |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 45. | Wymiana szafek oświetleniowych |  |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 46. | Sprawdzenie działania oświetlenia raz w tygodniu |  |  |  | szt. | 96 |  |  |
|  | Razem cena oferty brutto /suma kol. 6/ do celu ustalenia wartości oferty. |  |  |  | zł. |  |  |  |

- Oświadczamy, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii zobowiązujemy się do wymiany wyeksploatowanych źródeł światła, zapłonników, zabezpieczeń, styczników, wyłączników zmierzchowych i zegarów sterujących w terminie ..………h (max. 72 h), od przekazania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, to zobowiązujemy się               do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach, a następnie zobowiązujemy się rozpocząć realizację usługi od dnia 1 stycznia 2016 roku, zrealizujemy                        i  ukończymy  Wam przedmiot zamówienia zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami w terminie do dnia 31.12.2017r.

- Udzielony przez nas okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na określony                 w umowie przedmiot zamówienia wynosi: .............................. /nie mniej niż 24 miesiące/.

- Realizowany przez nas określony w umowie przedmiot zamówienia rozliczany będzie przy zastosowaniu następujących warunków płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

- Zgadzamy się podtrzymać niniejszą Ofertę przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania Ofert, pozostanie ona wiążąca nas i może być przyjęta                        w jakimkolwiek momencie przed upływem terminu ważności.

- Uznajemy, że wszystkie załączniki stanowią część naszej Oferty.

- Oferta zawiera ... ponumerowanych stron od nr 1 do nr ....

............................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osoby

upoważnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy