## Arkusz1
Załącznik Nr 1.1
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej PPE, będących własnością
| Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP 6730010209 | [10 empty] | NIP 6730010209
l.p. | Punkty poboru energii elektrycznej | moc | Szacunkowe zużycie energii elektrycznej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
| Płatnik - Urząd Miasta, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek | przyłącz. | C12B |  | C12W |  | C11 | C12A |  | R | B21 | Taryfa | Nr PPE
|  |  | dzień | noc | dzień | noc | 1-stref. | szczyt | pozaszczyt | 1-stref. | 1-stref.
|  | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
Obiekty i urządzenia różne
1 | Aktywne tablice drogowe Polna dz. 5/36 | 1 | 76 | 50 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108305854
2 | Aktywna tablica drogowa A.Krajowej dz.77 | 0.5 | 30 | 20 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108305955
3 | Fontanna Ordona 3 | 3.5 |  |  |  |  | 1962 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107964334
4 | Muszla Ordona | 30 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107963829
5 | Nagłoś. imprez Pl.Sowińskiego 4 | 3.5 |  |  |  |  | 4058 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107609171
6 | Obserwat. Kościuszki 10 | 4 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107977771
7 | Biuro Pl. Wolności 13 | 30 | [5 empty] | 48000 | 112000 |  |  | C12A | PL 0037540104004714
8 | Rozbudowa Ratusza ul. 1 Maja 3-5 | 35 | [5 empty] | 30000 | 70000 |  |  | C12A | PL 0037540108678696
9 | Boisko sportowe - studnia głębinowa Sójcza | 10 | 2000 | 2000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108642930
10 | Oświetl. boiska ul. G.Narutowicza dz. 13-12 | 10.5 | 1800 | 3800 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000040101
11 | Stanica wędkarska ul. Kilińskiego dz.12-56/3, 55/2 | 13 | 700 | 2300 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000087208
12 | Oświetlenie parkowe fontanny i parku zasil. amfiteatr, ul.Kopernika dz. 13-513/28, 515, 582/4 | 12.5 | 9400 | 14600 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000079301
13 | Fontanny Plac Wolności, dz. 209/2-13 | 30 | [5 empty] | 15000 | 45000 |  |  | C12A | PL 0037540000110404
14 | Ośrodek wypoczynkowy Mysia Wyspa | 78 | [8 empty] | 35000 | B21 | PL 0037540108451758
Kamery
15 | Kamera 28 Lutego | 0.5 | [5 empty] | 130 | 440 |  |  | C12A | PL 0037540107818026
16 | Kamera ul. 28 Lutego 17 dz. 142 | 0.5 | [5 empty] | 240 | 810 |  |  | C12A | PL 0037540000163203
17 | Kamera 1 Maja | 0.5 | [5 empty] | 120 | 408 |  |  | C12A | PL 0037540108339806
18 | Kamera Armii Krajowej 30 | 0.5 | [5 empty] | 130 | 574 |  |  | C12A | PL 0037540108341321
19 | Kamera Armii Krajowej 66 | 0.5 | [5 empty] | 130 | 440 |  |  | C12A | PL 0037540108341624
20 | Kamera Budowlanych | 0.5 | [5 empty] | 150 | 502 |  |  | C12A | PL 0037540108339604
21 | Kamera B.Warszawy 50 | 0.02 | [7 empty] | 960 |  | R | PL 0037540107837325
22 | Kamera Dworcowa | 0.5 | [5 empty] | 130 | 436 |  |  | C12A | PL 0037540108328486
23 | Kamera Kaszubska 2-4 | 0.5 | [5 empty] | 144 | 480 |  |  | C12A | PL 0037540107817824
24 | Kamera Koszalińska 9/9 | 0.5 | [5 empty] | 110 | 370 |  |  | C12A | PL 0037540107817622
25 | Kamera Mickiewicza dz.535 | 0.5 | [5 empty] | 110 | 376 |  |  | C12A | PL 0037540107816006
26 | Kamera Piłsudskiego dz.83/2 | 0.5 | [5 empty] | 132 | 440 |  |  | C12A | PL 0037540107811457
27 | Kamera Piłsudskiego | 0.5 | [5 empty] | 113 | 379 |  |  | C12A | PL 0037540108502480
28 | Kamera Pl.Wolności 8 | 0.02 | [7 empty] | 960 |  | R | PL 0037540107837022
29 | Kamera Połczyńska 5A-B | 0.5 | [5 empty] | 90 | 306 |  |  | C12A | PL 0037540108339402
30 | Kamera Słowiańska | 0.5 | [5 empty] | 136 | 454 |  |  | C12A | PL 0037540108339503
31 | Kamera Słupska dz.99 | 0.5 | [5 empty] | 124 | 414 |  |  | C12A | PL 0037540107817925
32 | Kamera Spółdzielcza | 0.5 | [5 empty] | 70 | 238 |  |  | C12A | PL 0037540108339705
33 | Kamera Szczecińska 18 | 0.5 | [5 empty] | 125 | 425 |  |  | C12A | PL 0037540108341523
34 | Kamera Wyszyńskiego 88 dz.79 | 0.5 | [5 empty] | 118 | 396 |  |  | C12A | PL 0037540107817420
35 | Kamera Wyszyńskiego 14 | 0.02 | [7 empty] | 960 |  | R | PL 0037540107837123
36 | Kamera Wyszyńskiego 36 | 0.02 | [7 empty] | 960 |  | R | PL 0037540107837224
Oświetlenia przejść dla pieszych
37 | Oświetl. przejść 3 Maja | 6 |  |  | 3200 | 9600 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108337075
38 | Oświetl. przejść Cieślaka | 6 |  |  | 3866 | 6636 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108337176
39 | Oświetl. przejść Jana Pawła II dz.951/178/1 | 4 |  |  | 1800 | 5000 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108143176
40 | Oświetl. przejść Kopernika | 1 |  |  | 1042 | 2052 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108408211
41 | Oświetl. przejścia Kościuszki dz.5 | 0.5 |  |  | 1360 | 4562 | [5 empty] | C12W | PL 0037540107981209
42 | Oświetl. przejścia Kościuszki dz.279/Jasna | 4 |  |  | 2900 | 8900 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108143277
43 | Oświetlenie przejścia ul. Ordona | 4 |  |  | 516 | 788 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108337277
44 | Oświetl. przejścia Trzesiecka | 1.5 | 1526 | 3364 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108474390
Oświetlenia uliczne
45 | Oświetl. uliczne 1 Maja | 10 | 20784 | 48242 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000008182
46 | Oświetl. uliczne 1 Maja dz. 20, 563 | 6 | 5000 | 7000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000053102
47 | Oświetl. uliczne 9 Maja | 2.2 | 1584 | 4484 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107345352
48 | Oświetl. uliczne ciąg pieszo-jezdny 28 Lutego | 0.5 | 2900 | 8700 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000026710
49 | Oświetl. drogowe A.Krajowej - rondo | 2.5 | 100 | 100 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108484191
50 | Oswietl. uliczne Barwicka Trafo 1076 | 9 | 5738 | 11180 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107084159
51 | Oświetl. uliczne Barwicka Trafo 1211 | 7.5 | 4300 | 12900 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107348079
52 | Oswietl. uliczne Budowlanych Trafo | 4 | 8088 | 15638 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107084260
53 | Oświetl. Osiedla Budowlanych dz. 07-480/11 | 13 | 8000 | 10000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108720631
54 | Oświetl. uliczne Bukowa | 1 | 1850 | 5500 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108310504
55 | Oświetl. uliczne Derdowskiego | 3.8 | 2200 | 2300 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107084462
56 | Oświetl. uliczne Jagiełły 1-9 Trafo | 2 | 4422 | 5500 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107084866
57 | Oswietl. uliczne Jeziorna | 1.5 | 2100 | 2600 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107084765
58 | Oświetl. uliczne Karlińska UM | 1.5 | 20000 | 32000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107085270
59 | Oświetl. uliczne Karlińska Trafo 1289 | 2 | 6932 | 12372 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107085169
60 | Oświetl. uliczne Klasztorna Trafo 1030 | 2.5 | 4100 | 6400 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107368893
61 | Oświetl. uliczne Kołobrzeska | 12 | 10200 | 15700 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108476717
62 | Oświetl. uliczne Kopernika dz. 13-515, 513/17 | 12 |  |  | 1200 | 5300 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108639088
63 | Oświetl. parku ul. Kopernika | 1 | 1040 | 2348 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108291609
64 | Oświetl. uliczne Kosińskiego | 6 | 9202 | 19438 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107166005
65 | Oświetl. uliczne Koszalińska | 6 | 6900 | 20900 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108313837
66 | Oświetl. uliczne Koszalińska szafka ZIE | 12 | 19206 | 39226 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107369705
67 | Oświetl. uliczne Koszalińska | 16 | 9000 | 21000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108637270
68 | Oświetl. uliczne Kościuszki | 28 | 40000 | 64000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107916440
69 | Oświetl. parku ul. Lelewela | 1.5 |  |  | 1800 | 5400 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108474289
70 | Oświetl. drogowe Marcelin Osiedle | 7.5 | 17118 | 34962 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107821561
71 | Oświetl. uliczne Mariacka | 4 | 10106 | 18934 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107085876
72 | Oświetl. uliczne Matejki | 3 | 2846 | 5340 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107085977
73 | Oświetl. uliczne Mickiewicza Trafo 493 | 10 | 5000 | 15000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107376573
74 | Oświetl. parku ul. Mickiewicza | 1 | 1388 | 2938 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108469037
75 | Oświetl. uliczne Mierosławskiego | 11 | 27000 | 45000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108231183
76 | Oswietl. uliczne Mierosławskiego Trafo | 2 | 2794 | 6258 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107088001
77 | Oświetl. uliczne Ordona Trafo 467 | 7 | 19000 | 36000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107382233
78 | Oświetl. parku ul. Ordona dz. Nr 66/6 | 10 |  |  | 8000 | 17000 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108474188
79 | Oświetl. parku ul. Ordona dz. Nr 66/4 | 15 |  |  | 3300 | 11134 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108474087
80 | Oświatl. uliczne Piotra Skargi Trafo 467 | 3 | 466 | 1016 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107388394
81 | Oświetl. uliczne Pilska | 10 |  |  | 20756 | 64498 | [5 empty] | C12W | PL 0037540107824389
82 | Oświetl. uliczne Pl. Wolności | 9 | 10100 | 30100 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107916541
83 | Oświetl. uliczne Podwale | 5.6 | 40838 | 77402 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107916743
84 | Oświetl. uliczne Polna (przy st. Barwicka) | 11 | 6722 | 12844 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108445896
85 | Oświetl. uliczne Polna | 12 | 8900 | 26700 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108442664
86 | Oświetl. uliczne Polna | 11 | 9500 | 28500 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108442765
87 | Oświetl. uliczne Polna Trafo 4690 | 8.5 | 1448 | 2694 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107396680
88 | Oswietl. uliczne Połczyńska Trafo 1183 | 10 | 6468 | 11092 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107086179
89 | Oświetl. uliczne Połczyńska Trafo 1212 | 1 | 1694 | 3526 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107087290
90 | Oświetl. uliczne Poniatowskiego dz. 13-644/11 | 1 | 1000 | 1856 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108711032
91 | Oświetl. uliczne Pułaskiego | 6 | 12200 | 36000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107086280
92 | Oświetl. uliczne Reja | 1 | 1000 | 3186 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108247856
93 | Oświetl. uliczne Różana | 8 | 9200 | 28400 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108526227
94 | Oświetl. uliczne Rzeczna | 2.5 | 32678 | 61934 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107916642
95 | Oświetlenie uliczne Rybacka 1-3 | 1.5 | 3054 | 6786 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108310605
96 | Oświetl. uliczne Słowiańska /JAR/ | 0.5 |  |  | 1600 | 5352 | [5 empty] | C12W | PL 0037540107916844
97 | Oswietl. uliczne Sójcza | 20 | 15300 | 45900 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108485205
98 | Oswietl. uliczne Staszica | 5 | 2038 | 4836 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108408817
99 | Oświetl. uliczne Szafera dz. 90/8, 20/24, 22 | 8 |  |  | 9200 | 30800 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108367892
100 | Oświetl. uliczne Szczecińska | 8 | 13000 | 24000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108436196
101 | Oświetl. ścieżki rowerowej ul. Piłsudskiego | 3 | 5830 | 15700 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000008283
102 | Oświetl. ścieżki rowerowej ul. Szczecińska | 7 | 11852 | 25272 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108377087
103 | Oświetl. uliczne Traugutta | 8.3 | 16600 | 49900 | [7 empty] | C12B | PL 0037540104914793
104 | Oświetlenie uliczne Waryńskiego | 7 | 3600 | 7500 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108677585
105 | Oświetl. uliczne Wiatraczna | 4 | 7444 | 15106 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108231284
106 | Oświetl. uliczne + parking Winniczna | 10 | 440 | 1040 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108408312
107 | Oświetl. uliczne Wierzbowa | 1 | 1700 | 5300 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108721540
108 | Oświetl. uliczne Wypoczynkowa | 1 |  |  | 3400 | 10200 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108356677
109 | Oświetl. uliczne Wyszyńskiego Trafo 474 | 2 | 1200 | 3600 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107427194
110 | Oświetl. uliczne Wyszyńskiego Trafo 661 | 9 | 1900 | 6000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107433460
111 | Oświetl. uliczne Żeglarska, Brzegowa dz. 28-250 | 10.5 | 7984 | 14940 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108468128
112 | Oświetl. drogowe rondo nr I Kołobrzeska | 7 | 9000 | 16000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108644950
113 | Oświetl. drogowe rondo nr II Trzesiecka | 2.5 | 5176 | 10624 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108644849
114 | Oświetl. drogowe rondo nr IV Trzesieka | 2.5 | 3400 | 10200 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108644647
115 | Oświetl. uliczne - budowa drogi komunikującej spółki miejskiej z ul.Cieślaka dz. 14-16/4, 14/8, | 3 | 7500 | 22500 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000040309
116 | Oświetlenie uliczne Harcerska dz. 21-25/5, 21-26 | 4 | 3500 | 10600 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000059008
117 | Oświetlenie uliczne Kwiatowa dz. 20-55, 51/21 | 1 | 1290 | 3020 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000059101
118 | Oświetlenie parkingu ul.Bukowa dz.18-465/2, 46/3, 431, 38/1 | 4.5 | 1800 | 5400 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000079104
119 | Oświetlenie uliczne ul.Boczna dz. 22-86, 85, 31/11, 23/, 24/22 | 5 | 3100 | 4900 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000079208
120 | Oświetl. Pl.Wolności 18F | 4.5 | 1310 | 3052 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107967869
121 | Oświetl. Kościoła 3 Maja | 6 | 8132 | 18970 | [7 empty] | C12B | PL 0037540107980805
122 | Oświetlenie uliczne ul. Wyszyńskiego | 15 | 13000 | 30000 | [7 empty] | C12B | PL 0037540108426702
123 | Oświetlenie uliczne Turystyczna dz. 28-230/9 | 4 | 800 | 2300 | [7 empty] | C12B | PL 0037540000153601
124 | Oświetlenie uliczne Wypoczynkowa dz. 28-227/1 | 4 |  |  | 3800 | 5900 | [5 empty] | C12W | PL 0037540000080200
125 | Oświetlenie ścieżki rowerowej ul.Słupska dz. 15-31/11, 31/9, 32, 33/2, 121/3, 121/4 | 1.5 |  |  | 2000 | 4400 | [5 empty] | C12W | PL 0037540000164606
126 | Oświetlenie uliczne Mestwina dz. 887/6, 930/8, 855 | 2 |  |  | 1200 | 3800 | [5 empty] | C12W | PL 0037540000177202
| Razem | 803.48 | 586594 | 1246790 | 70940 | 201322 | 6350 | 95302 | 234888 | 3840 | 35000