## Arkusz1
Załącznik Nr 2
Zakres usług dot. naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic
będących w eksploatacji Miasta Szczecinek w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.
L.p. | Rodzaj usługi | Nazwa jedn. obmiaru | Orient. ilości robót
- | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4
1 | Czyszczenie zaśniedziałych styków i montaż podkładek Al.-Cu | kpl. | 3
2 | Demontaż słupa oświetleniowego z oprawą | szt. | 1
3 | Lokalizacja uszkodzenia kabla | szt. | 40
4 | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach | kpl. | 95
5 | Mycie kloszy z udziałem podnośnika | szt. | 170
6 | Pionowanie słupów o wys. do 5 m | szt. | 20
7 | Pionowanie słupów o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 10
8 | Pomiary rezystancji izolacji kabli | szt. | 40
9 | Pomiary rezystancji uziemień | szt. | 1
10 | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 50
11 | Sprawdzenie działania oświetlenia 1 raz w tygodniu | szt. | 52
12 | Ułożenie kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych | mb. | 180
13 | Usuwanie sopli z opraw z udziałem podnośnika | szt. | 10
14 | Wykonanie zerowania ochronnego szafki oświetleniowej | kpl. | 1
15 | Wymiana baterii w zegarach astronomicznych | szt. | 10
16 | Wymiana czujnika detekcji pieszych EPC300 (LumiMotion), w tym ustawienie parametrów pracy | kpl. | 1
17 | Wymiana kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rurach | mb. | 130
18 | Wymiana lamp 150W metalohalogenkowych | szt. | 1
19 | Wymiana lamp 250W metalohalogenkowych | szt. | 60
20 | Wymiana lamp 400W metalohalogenkowych | szt. | 5
21 | Wymiana lamp sodowych 70W | szt. | 300
22 | Wymiana lamp sodowych 100W | szt. | 20
23 | Wymiana lamp sodowych 150W | szt. | 25
24 | Wymiana lamp typu LED Lotus 30W E27 | szt. | 45
25 | Wymiana opraw drogowych lub parkowych (oprawy z demontażu udostępni Zamawiający) | szt. | 10
26 | Wymiana opraw drogowych typu LED o mocy od 25W do 110W | szt. | 5
27 | Wymiana opraw LCP400 HPI-250 z pulsatorem LED doświetlających przejścia dla pieszych | kpl. | 1
28 | Wymiana opraw sodowych o mocy od 70W do 100W | szt. | 1
29 | Wymiana opraw sodowych typu OCPK na oprawy równoważne, np. ELBA E/Z wraz ze źródłem światła typu LED Lotus 30W E27 | kpl. | 10
30 | Wymiana opraw stylowych LED typu Albany Schreder o mocy od 70W do 140W | szt. | 1
31 | Wymiana opraw ZFD 236 na oprawy równoważne, np. ELBA E/Z wraz ze źródłem światła typu LED Lotus 30W E27 | kpl. | 10
32 | Wymiana osprzętu opraw sodowych (statecznik + układ zapłonnikowy + kondensator) | kpl. | 200
33 | Wymiana panelu LED 36W wraz z zasilaczem do oprawy MIRA LED | kpl. | 2
34 | Wymiana panelu LED 48W do kolumny świetlnej SAL DECO-3 LED | kpl. | 1
35 | Wymiana pokryw wnękowych na słupach | szt. | 30
36 | Wymiana projektorów LED do iluminacji o mocy do 110W | szt. | 1
37 | Wymiana przerywaczy w oprawach LCP400 | szt. | 15
38 | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupach oświetleniowych | mb. | 300
39 | Wymiana pulsatora typu LED na słupie oświetleniowym przy przejściu dla pieszych | szt. | 2
40 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 4 m do 5 m | szt. | 10
41 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 9
42 | Wymiana styczników 1 fazowych 25A | szt. | 1
43 | Wymiana styczników 3 fazowych 40A | szt. | 2
44 | Wymiana szafek oświetleniowych | szt. | 1
45 | Wymiana świetlówek 36W | szt. | 500
46 | Wymiana świetlówek kompaktowych o mocy do 30W | szt. | 1
47 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu WT-00 | szt. | 6
48 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu WTN-1 | szt. | 6
49 | Wymiana wkładek topikowych do 25A | szt. | 300
50 | Wymiana wyłączników samoczynnych S301, C25A | szt. | 20
51 | Wymiana wyłączników zmierzchowych | szt. | 1
52 | Wymiana wysięgników 1 ram. na słupach stalowych | szt. | 8
53 | Wymiana wysięgników 2 ram. na słupach stalowych | szt. | 1
54 | Wymiana zamków systemowych Master Key w szafkach oświetleniowych | szt. | 1
55 | Wymiana zapłonników | szt. | 400
56 | Wymiana zegarów astronomicznych | szt. | 25
57 | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK | szt. | 40
58 | Wymiana złączy fazowych IZK | szt. | 80
59 | Wymiana złączy zerowych IZK | szt. | 40
60 | Wymiana żarówek 55W w pulsatorach | szt. | 200
61 | Załączenie i wyłączenie zasilania lamp | kpl. | 30
62 | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów | kpl. | 300
63 | Zerowania ochronne słupów, w tym wymiana tabliczek na komplet złączy IZK | kpl. | 5
1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie prac należy wykonać również wszelkie prace pomocnicze
i towarzyszące, które sa konieczne do prawidłowego wykonania prac ujętych w kosztorysie ofertowym.
2. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac (z wyłączeniem poz. nr 25) zapewnia Wykonawca.