## Arkusz1
Załącznik Nr 2
Zakres usług na naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic
będących w eksploatacji Miasta Szczecinek w okresie od stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r.
L.p. | Rodzaj usługi | Nazwa jedn. obmiaru | Orient. ilości robót
- | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4
1 | Wymiana lamp sodowych 70W | szt. | 300
2 | Wymiana lamp sodowych 100W | szt. | 100
3 | Wymiana lamp sodowych 150W | szt. | 100
4 | Wymiana lamp 150W metalohalogenkowych | szt. | 1
5 | Wymiana lamp 250W metalohalogenkowych | szt. | 40
6 | Wymiana lamp 400W metalohalogenkowych | szt. | 10
7 | Wymiana świetlówek 36W | szt. | 400
8 | Wymiana świetlówek kompaktowych 20W | szt. | 20
9 | Wymiana żarówek 55W w pulsatorach | szt. | 500
10 | Wymiana panelu LED 36W wraz z zasilaczem do oprawy MIRA LED | kpl. | 2
11 | Wymiana panelu LED 48W do kolumny świetlnej SAL DECO-3 LED | szt. | 2
12 | Wymiana opraw ZFD 236 na oprawy równoważne np. Voltea Vegas | szt. | 20
13 | Wymiana opraw sodowych JET1 | szt. | 4
14 | Wymiana opraw sodowych OCPK 70W | szt. | 4
15 | Wymiana opraw LCP400 HPI-250 z pulsatorem LED doświetlających przejścia dla pieszych | szt. | 6
16 | Wymiana przerywaczy w oprawach LCP400 | szt. | 3
17 | Wymiana opraw drogowych LED typu UniStreet Philips o mocy od 40W do 110W | szt. | 25
18 | Wymiana opraw stylowych LED typu Albany Schreder o mocy od 70W do 140W | szt. | 1
19 | Wymiana projektorów LED do iluminacji o mocy do 110W | szt. | 2
20 | Wymiana opraw drogowych (oprawy z demontażu udostępni Zamawiający) | szt. | 60
21 | Wymiana styczników 1 fazowych 25A | szt. | 1
22 | Wymiana styczników 3 fazowych 40A | szt. | 8
23 | Wymiana zegarów astronomicznych ZE-02 | szt. | 25
24 | Wymiana wyłączników zmierzchowych | szt. | 1
25 | Wymiana wkładek topikowych do 25A | szt. | 400
26 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu Wt-00 | szt. | 10
27 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu Wn-1 | szt. | 10
28 | Wymiana wyłączników samoczynnych S301, C25A | szt. | 50
29 | Wymiana zapłonników | szt. | 240
30 | Wymiana osprzętu opraw sodowych (statecznik + układ zapłonnikowy + kondensator) | szt. | 100
31 | Wymiana zamków systemowych Master Key w szafkach oświetleniowych | szt. | 10
32 | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów | kpl. | 500
33 | Załączenie i wyłączenie zasilania lamp | kpl. | 40
34 | Lokalizacja uszkodzenia kabla | szt. | 80
35 | Wymiana kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rurach | mb | 250
36 | Ułożenie kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych | mb | 400
37 | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupach ośw. | mb | 400
38 | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach | szt. | 110
39 | Wymiana wysięgników 1 ram. na słupach stalowych | szt. | 1
40 | Wymiana wysięgników 2 ram. na słupach stalowych | szt. | 1
41 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 4 m do 5 m | szt. | 10
42 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 25
43 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 6 m do 9 m (słupy z demontażu udostępni Zamawiający) | szt. | 30
44 | Pionowanie słupów o wys. do 5 m | szt. | 10
45 | Pionowanie słupów o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 10
46 | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK | szt. | 80
47 | Wymiana złączy zerowych IZK | szt. | 80
48 | Wymiana złączy fazowych IZK | szt. | 160
49 | Wymiana pokryw wnękowych na słupach | szt. | 15
50 | Wymiana szafek oświetleniowych | szt. | 2
51 | Sprawdzenie działania oświetlenia 1 raz w tygodniu | szt. | 105
52 | Mycie kloszy z udziałem podnośnika | szt. | 1200
53 | Usuwanie sopli z opraw z udziałem podnośnika | szt. | 1000
54 | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 1600
55 | Pomiary rezystancji uziemień | szt. | 80
56 | Pomiary rezystancji izolacji kabli | szt. | 20
57 | Zerowania ochronne słupów (połączenia złącza PEN z zaciskiem ochronnym słupa), w tym wymiana tabliczek na komplet złączy IZK | szt. | 370
58 | Oględziny urządzeń oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) w 2018 r. | szt. | 3100
59 | Oględziny szafek i tablic oświetleniowych w 2018 r. | szt. | 100
60 | Oględziny urządzeń oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) w 2019 r | szt. | 3100
61 | Oględziny szafek i tablic oświetleniowych w 2019 r. | szt. | 100
1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie prac należy wykonać również wszelkie prace pomocnicze
i towarzyszące, które sa konieczne do prawidłowego wykonania prac ujętych w kosztorysie ofertowym.
2. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac (z wyłączeniem poz. nr 20 i 43) zapewnia Wykonawca.
3. Oględziny sieci oświetleniowej obejmują ocenę stanu technicznego:
- opraw
- słupów
- wnęk słupowych
- złączy kablowych
- szafek oświetleniowych
- tablic oświetleniowych
4. Po przeprowadzonych oględzinach Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół z oględzin w podziale
na poszczególne PPE.
5. Po dokonaniu pomiarów Wykanawca przekaże Zamawiającemu Protokoły z pomiarów.